# 滨江住宅项目A栋 施工日报

日期：2026年05月20日

| 天气情况 | 晴，气温22-30℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | A栋主体结构3层楼板 |
| 主要工作内容 | 完成A栋3层楼板混凝土浇筑工作。本次浇筑采用商品混凝土，通过泵车输送至施工部位，使用振捣棒进行充分振捣，确保混凝土密实。浇筑过程连续，覆盖面积满足设计要求。 |
| 人员情况 | 管理人员3人（含工长1人、技术员1人、安全员1人），施工工人17人（木工8人，钢筋工5人，混凝土工4人）。 |
| 机械设备 | 塔式起重机1台（正常运行），混凝土汽车泵1台，混凝土运输车3辆（按需调度）。 |
| 安全文明施工 | 施工前进行了班前安全教育；作业人员均按要求佩戴安全帽、反光背心等个人防护用品；浇筑过程中，安全员全程巡查，临边洞口防护到位；现场材料堆码整齐，施工废料及时清理，保持了良好的文明施工环境。今日无安全事故发生。 |
| 存在问题及处理措施 | 暂无。已按照规范对浇筑完成的楼板进行覆盖薄膜和洒水养护。 |
| 明日工作计划 | 进行A栋4层墙柱模板的安装工作。施工前将对模板材料进行检查，并复核墙柱位置线及标高。 |

## 附图

【附图1：3层楼板混凝土浇筑完成面】

【附图2：混凝土浇筑振捣过程】

【附图3：4层模板安装准备现场】